Актуально на 11 фев 2023

## На что обратит внимание инспектор при проверке пожарной безопасности

Пожарный надзор при проверке пожарной безопасности может использовать проверочные листы.

При проверке инспектор по пожарному надзору будет исследовать соблюдение только шести НПА:

- Техрегламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 1–2, 4–6, 51–58, 60, 64, гл. 15–17, 20, 22, 24, раздел III);

- Правила противопожарного режима;

- Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска (п. 5–8);

- нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);

- нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);

- Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа.

Таблица.Самое главное, на что обратит внимание пожарный инспектор.

|  | Что проверит инспектор | На что инспектор обратит внимание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы по пожарной безопасности | Приказы о соблюдении правил пожарной безопасности и о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, инструкции по пожарной безопасности, акты об обработке огнезащитным составом деревянных конструкций, панелей, стеллажей и т. д. |
| 2 | План эвакуации | Планы эвакуации на всех этажах здания, в том числе соответствуют ли планы фактическому расположению: помещений; средств предупреждения; средств пожаротушения; средств связи |
| 3 | Средства пожарной автоматики | Средства: пожарной автоматики; сигнализации; оповещения; пожаротушения; дымоудаления. Инспектор попросит показать ему акты проверки работоспособности пожарной автоматики |
| 4 | Журналы | Журналы: отработки планов эвакуации; учета огнетушителей; технического обслуживания огнетушителей; вводного противопожарного инструктажа; противопожарного инструктажа на рабочем месте; отработки планов эвакуации и т. д. |
| 5 | Средства пожаротушения | Первичные средства пожаротушения и их исправность. Инспектор проверит бирку на огнетушителе со сроком последней перезарядки |
| 6 | Пожарный водопровод | Внутренний пожарный водопровод и акт его последней проверки |
| 7 | Знаки пожарной безопасности | Знаки пожарной безопасности с местонахождением: огнетушителей; эвакуационных выходов; телефонов; ключей и т. д. |
| 8 | Эвакуационные пути и выходы | Захламленность эвакуационных путей, выходов, подвалов, чердаков; достаточность ширины и высоты эвакуационных выходов; количество эвакуационных выходов |
| 9 | Решетки | Инспектор проверит, нет ли глухих решеток, которые могут помешать эвакуации людей либо доступу пожарным в здание в случае пожара |
| 10 | Электросети и аварийное освещение | Состояние электросетей и электробезопасности, в том числе: акт замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств; аварийное освещение; электрические фонари у дежурного персонала; электрощитовые; скрутки в проводах и т. п. |
| 11 | Места для курения | На открытом воздухе: знак «Место для курения»; пепельница; фонарь. В помещении: знак «Место для курения»; плотно закрывающаяся дверь; пепельница; лампа освещения; огнетушитель; приточно-вытяжная вентиляция |