Приложение к Приказу N

от "    "    	    20___г.

Руководитель (технический

руководитель) организации

(инициалы, фамилия)

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период

на объектах (наименование организации)

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечить неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов и проведении пожароопасных работ, в том числе – работниками подрядных организаций. | Постоянно | Руководители структурных подразделений |  |
| 2. | Выполнить минерализованные полосы (опашку) по периметру территорий площадочных объектов, отделяющих объекты от степных, лесных, торфяных и тундровых массивов. | 01.06.2020 | Руководители структурных подразделений |  |
| 3. | 1. Обеспечить исправное состояние: - источников наружного противопожарного водоснабжения; - внутреннего противопожарного водопровода; - задвижек с электроприводом, установленных на сетях противопожарного водопровода; - указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам); - рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов; 2. Организовать проведение проверок их работоспособности. 3. Результаты проверок оформить соответствующими актами и записями. | 01.06.2020 | Руководители структурных подразделений |  |
| 4. | Силами постоянно действующих комиссий, осуществляющих административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в обособленных структурных подразделениях (далее - ПДК): - провести пожарно-технические обследования объектов защиты, эксплуатируемых (наименование организации), в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных; - провести пожарно-технические обследования транспортных средств, самоходных машин, мест их размещения и технического обслуживания (гаражей, мастерских, автостоянок отрытого и закрытого типа) эксплуатируемых (наименование организации), в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных. - оформить результаты обследований соответствующими актами и рассмотреть на заседаниях ПДК; - разработать планы корректирующих действий, направленных на устранение выявленных несоответствий и нарушений требований пожарной безопасности. При проведении обследований особое внимание уделить: - соответствию внутренних конструктивных элементов принятым проектным решениям (в части перепланировок и изменения функционального назначения); - техническому состоянию инженерных систем и сетей электро- и газоснабжения, вентиляции, а также фактам несанкционированных подключений); - техническому состоянию установок и систем противопожарной защиты; - состоянию мест общего пользования (в т.ч. по состоянию путей эвакуации); - состоянию первичных средств пожаротушения. | В соответствии с графиками работы ПДК по производственной безопасности | Руководители структурных подразделений |  |
| 5. | Организовать проведение внеплановых инструктажей с работниками закрепленных объектов. | В течение года | Руководители структурных подразделений |  |
| 6. | Организовать проведение практических тренировок по безопасной эвакуации работников в случае пожара и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты людей при пожаре. Результаты тренировок и инструктажей оформить соответствующими актами и записями. | Один раз в полугодие | Руководители структурных подразделений |  |
| 7. | Организовать проведение пожарно-тактических учений и занятий совместно с подразделениями пожарной охраны, обслуживающими объекты (наименование организации). Организовать учебные занятия с работниками пожарной охраны, членами НАСФ с правом тушения пожаров: - по тушению природных (лесных, степных, торфяных и тундровых) пожаров; - по тушению пожаров в условиях низких температур. Организовать учебные занятия со спасателями аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованными на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, по их возможному применению при тушении природных (лесных, степных и тундровых) пожаров. | В течение года Апрель-май Сентябрь-октябрь Апрель-май | Руководители структурных подразделений |  |
| 8. | Организовать наблюдение за противопожарным состоянием временных построек, зданий и сооружений с неустановленной принадлежностью, не находящихся на балансе или принадлежащих сторонним организациям, расположенных на территории объектов (наименование организации) силами инженерно-технических (профилактических) работников и подразделений пожарной охраны при осуществлении пожарно-технических обследований, дозоров, отработки картотеки планов тушения пожаров. При необходимости внести изменения в карточки маршрутов дозоров подразделений пожарной охраны. | В течение года | Руководители структурных подразделений |  |
| 9. | Организовать проведение сезонного технического обслуживания пожарной техники, пожарно-технического вооружения и инструмента. | В соответствии с графиками технического обслуживания | Руководители структурных подразделений |  |
| 10. | Организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами и обеспечить устойчивое информационное взаимодействие в местах расположения объектов, эксплуатируемых (наименование организации),в том числе арендованных, переданных в аренду, субаренду, законсервированных, с производственно-диспетчерскими (районными инженерно-техническими) службами, органами местного самоуправления, оперативными службами, административными органами лесного хозяйства, органами государственного контроля и надзора. | В течение года | Руководители структурных подразделений |  |
| 11. | Назначить лиц, ответственных за безопасное производство пожароопасных работ на объектах, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках). Организовать проведение целевых инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах со всеми работниками, направляемыми для производства пожароопасных работ на указанных объектах. | До начала производства работ | Руководители структурных подразделений |  |
| 12. | Установить запрет на проведение пожароопасных работ на объектах, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках) при введении особого противопожарного режима. | В период особого противопожарного режима | Руководители структурных подразделений |  |
| 13. | 1. Обеспечить исправное состояние: - автоматических установок пожаротушения; - автоматических установок пожарной сигнализации; - автоматических систем и элементов противодымной защиты; - систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - элементов заполнения проемов в противопожарных преградах; - средств автоматического газового контроля и анализа. 2. Организовать проведение проверок их работоспособности. Результаты проверок оформить соответствующими актами и записями. | 1. Постоянно 2.В соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя и графикам | Руководители структурных подразделений |  |
| 14. | Организовать проведение проверок состояния средств огнезащиты в соответствии с инструкцией изготовителя. Результаты проверок оформить соответствующими актами. Обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты деревянных, стальных и железобетонных конструкций, кабелей и воздуховодов систем вентиляции. | 1 раз в год (при отсутствии в инструкции сроков периодичности проверок, регламентированных изготовителем) | Руководители структурных подразделений |  |
| 15. | Обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений. Организовать: - проведение эксплуатационных испытаний; - периодических осмотров; - своевременную очистку от снега и наледи. Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами и актами. | 1 раз в 5 лет 1 раз в год При необходимости | Руководители структурных подразделений |  |
| 16. | Обеспечить проведение проверок исправности дыхательных клапанов и огнепреградителей на складах и товарно-сырьевых базах ЛВЖ и ГЖ, в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей. Результаты проверок оформить соответствующими актами. | В соответствии с документацией предприятий -изготовителей | Руководители структурных подразделений |  |
| 17. | Разработать график. Организовать работу по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. Результаты работы оформить соответствующими актами. | 1 раз в год в соответствии с графиком | Руководители структурных подразделений |  |
| 18. | Обеспечить размещение, исправное состояние и своевременное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | постоянно | Руководители структурных подразделений |  |
| 19. | Организовать на объектах, расположенных в лесах(на землях лесного фонда и лесных участках): - прокладку и содержание в безлесном состоянии просек в пределах охранных зон линейных объектов. - обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; - вырубку сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. | в течение весенне-летнего периода | Руководители структурных подразделений |  |
| 20. | Обеспечить контроль за состоянием просек воздушных линий электропередач, проходящих по лесным массивам. Организовать их расширение и расчистку от древесно-кустарниковой растительности, опашку периметров электрических подстанций. | В течение пожароопасного периода | Руководители структурных подразделений |  |
| 21. | Организовать очистку территории вокруг объектов, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках), от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделить от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах. | До начала пожароопасного периода, и в течение пожароопасного периода | Руководители структурных подразделений |  |
| 22. | Обеспечить наличие и исправное состояние противопожарного инвентаря на пунктах сосредоточения, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах и приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ N 161 от 28.03.2014, с учетом проектов освоения лесов, утвержденных в установленном порядке. | До начала пожароопасного периода, и в течение пожароопасного периода | Руководители структурных подразделений |  |
| 23. | Обеспечить готовность к тушению природных пожаров, подразделений всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, обслуживающие объекты (наименование организации). | В течение пожароопасного периода | Руководители структурных подразделений |  |
| 24. | Установить запрет на сжигание сухой травянистой растительности, валежника, хвороста, лесной подстилки, порубочных и пожнивных остатков, стерни, мусора и других горючих материалов и отходов в пределах территории и (или) охранных зон производственных объектов. | В течение пожароопасного периода | Руководители структурных подразделений |  |

Руководитель отдела

охраны труда и промышленной безопасности

(наименование организации) 									 (инициалы, фамилия)